## ROTEIRO
ROTEIRO DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO E RESPECTIVAS GUIAS
1º) | Preencher a GUIA 0 nos campos correspontes ao tipo de fonte de geração de energia elétrica
SOLAR FOTOVOLTAICA - Preencher os itens 1 (fonte) e 2 (inversor), conforme a quantidade de arranjos e inversores.
No item 1, existem espaços para até 10 arranjos. Cada linha corresponde as informações de 1 arranjo, preencher cada célula, exceto as da coluna POTÊNCIA
DE PICO e as células da linha TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente.
No item 2, existem espaços para até 10 inversores. Cada linha corresponde as informações de 1 inversor, preencher todas as células, exceto a célula da linha
TOTAL, pois está célula é calculada automaticamente.
EÓLICA - Preencher os itens 2 (inversor) e 3 (fonte). Preencher conforme a quantidade de geradores e inversores.
No item 2, existem espaços para até 10 inversores. Cada linha corresponde as informações de 1 inversor, preencher todas as células, exceto a célula da linha
TOTAL, pois está célula é calculada automaticamente.
No item 3, existem espaços para até 10 geradores. Cada linha corresponde as informações de 1 gerador, preencher cada célula, exceto as células da linha
TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente.
HIDRÁULICA - Preencher o item 4, conforme a quantidade de geradores. Cada linha corresponde a 1 gerador, preencher cada célula, exceto as células da coluna
POTENCIA DO GERADOR e as da linha TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente
BIOMASSA, COGERAÇÃO E OUTROS - Preencher o item 5. Preencher todas as células, exceto a célula correspondente a POTÊNCIA MÁXIMA EM REGIME
CONTINUO, pois esta células é calculada automaticamente a partir das informações de POTÊNCIA NOMINAL DA PLACA (KVA) e FATOR DE POTÊNCIA
2º) | Preencher a GUIA 1, obrigatoriamente todos os campos destacados em vermelho. Quando os itens em vermelho forem preenchidos, a tarja vermelha irá
desaparecer.
Preecher o item 1 DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE CONSUMIDORA. Nos campos selecionáveis devem ser selecionadas as informações que se aplicam a UC.
Preecher o item 2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICOS.
Preecher o item 3 CARACTERÍSTICAS DA MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA.
Selecionar o TIPO DE GERAÇÃO (SOLAR, EÓLICO, BIOMASSA, COGERAÇÃO QUALIFICADA, etc. Se for necessário especificar a fonte primária
Selecionar o ENQUADRAMENTO DA MICRO (individual, autoconsumo remoto, geração compartilhada ou EMUC)
Preecher o campo DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO.
Todos os demais campo deste item são calculados automaticamente, desde que a GUIA 0 e o itens anteriores da GUIA 1 sejam preenchidos corretamente
3º) | Preencher a GUIA 2, apenas do casos de AUTOCONSUMO REMOTO, GERAÇÃO COMPARTILHADA E EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS
OBS: Nos campos selecionáveis, caso o preenchimento vermelho não desaparece, clicar duas vezes ou selecionar outro valor e voltar para o valor desejado

## 0
Informações das Unidades Geradoras (UG): (PREENCHER CONFORME O TIPO DE FONTE DE GERAÇÃO)
1. Solar Fotovoltaica
Item | Potência do Módulo (W) |  | Quantidade |  |  | Potência de Pico (kWp): |  |  |  | Área do arranjo (m²): |  |  | Fabricante(s) dos Módulos | [6 empty] | Modelo
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Obs: Célula fotovoltaica é a unidade básica, módulo é o conjunto de células e arranjo é o agrupamento de módulos, o gerador
2. Dados dos Inversores
Item | Fabricante* |  | Modelo* |  |  |  | Potência Nominal (kW) |  |  | Faixa de tensão de operação (V) |  |  | Corrente Nominal (A) |  |  | Fator de Potência |  |  | Rendimento (%) |  |  | DHT de Corrente (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL | [6 empty] | 0
Obs: Unidades Geradoras Fotovoltaiscas e Eólicas
3. Eólica
Item | Fabricante/Modelo | Eixo do rotor (horizontal/ vertical)* | Altura Máxima da Pá (m)* |  | Diâmetro do rotor (m) |  | Controle de Potência (1) | Velocidade de rotação nominal / Sobrevelocidade máxima (rpm) |  | Velocidade do vento (m/s) |  |  |  |  | Potência Gerada (kW) | [5 empty] | Momento de Inércia da Massa Girante MD2/4 (kg.m2) |  | Documento de certificação da turbina (2)
[10 empty] | Entrada em serviço (cut-in) |  | Saída de seviço (cut-out) |  |  | Entrada em serviço (cut-in) |  |  | Saída de seviço (cut-out)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL | [14 empty] | 0 |  |  | 0
Obs: No caso de aerogerador não convencional informar a altura máxima atingida pela estrutura.
(1) Passo variável(Stall), Estol(pitch), Estol ativo (active stall), etc.
(2) Data
4. Hidráulica
Item | Rio | Bacia / SubBacia |  | Tipo turbina |  |  | Fabricante Turbina | Potência Turbina (kVA) |  |  | Fabricante Gerador |  | Potência do Gerador (kVA) |  |  |  | Fator de Potência do Gerador |  |  |  | Potência do Gerador (kW)
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5. Térmica (Biomassa/Solar Térmica/Cogeração)
Informação |  |  | Especificação | [5 empty] | Unidade |  | Periodicidade |  |  | Observação
Fabricante das Turbinas*
Tipo de Turbina* (1)
Fabricante/Modelo do Gerador
Potência Nominal de Placa | [8 empty] | kVA
Potência Máxima em Regime Contínuo |  |  | 0 | [5 empty] | kW
Corrente Nominal | [8 empty] | A
Tensão Nominal | [8 empty] | kV
Frequência Nominal | [8 empty] | Hz
Velocidade Nominal | [8 empty] | rpm
Número de fases
Tipo e Ligação (2)
Número de pólos
Fator de Potência Máximo* (3)
(1) G/V/O
(2) Y ou Δ
(3) Sobre-excitado ou Sub-excitado

## 1
|  | NT.020.EQTL.Normas e Padrões ANEXO I - Formulário de Solicitação de Acesso para Microgeração Distribuída até 10 kW | [21 empty] | 25 | MONOFÁSICO | PA | Residencial | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 21, 22 ou 23 | LIGAÇÃO NOVA DE UNIDADE CONSUMIDORA COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (ver item abaixo)
[24 empty] | 30 | BIFÁSICO | MA | Industrial | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 23 | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE SEM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
[24 empty] | 32 | TRIFÁSICO | PI | Comércio, serviços e outras atividades | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 23 ou 24 | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE COM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
[24 empty] | 40 |  | AL | Rural | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 24 ou 25 | AUMENTO DA POTÊNCIA DE GERAÇÃO EM UC COM GD EXISTENTE (ver item abaixo)
| 1. Identificação e Dados Cadastrais da Unidade Consumidora - PREENCHER, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS CAMPOS NA COR VERMELHA | [22 empty] | 50 | SIM |  | Poder Público
[24 empty] | 60 | NÃO |  | Iluminação Pública | SOLAR FOTOVOLTAICA | B1
| Nome do Cliente / Razão Social (Titular da Unidade Consumidora) | [9 empty] | CPF/CNPJ | [5 empty] | RG | [6 empty] | 63 |  |  | Serviço Público | EÓLICA | B2
[17 empty] | DATA EXPEDIÇÃO |  |  |  | - |  |  | 70 | 220 |  | Consumo próprio | HIDRÁULICA | B3
[24 empty] | 80 | 380 |  |  | BIOMASSA (especificar ao lado o tipo de fonte primária) | B4
| Endereço | [9 empty] | Contatos telefônicos | [12 empty] | 100 |  |  | INDIVIDUAL | COGERAÇÃO QUALIFICADA
[11 empty] | Celular | (98)98437-5639 | [5 empty] | Fixo | [5 empty] | 125 | AÉREO |  | AUTOCONSUMO REMOTO | OUTRAS (especificar ao lado)
[24 empty] | 150 | SUBTERRÂNEO |  | GERAÇÃO COMPARTILHADA
| CEP: |  | Munícipio |  |  |  | UF (selecionar) |  |  | MA |  | E-mail |  | joao@qrenergia.com | [9 empty] | 175 |  |  | EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS
200
| Tipo de Solicitação (selecionar) |  | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE SEM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
| INFORMAR O NÚMERO DA CONTA CONTRATO | [12 empty] | Conta Contrato (Se UC existente)
| Ramo de Atividade (Descrição) | [16 empty] | Possui Cargas Especiais? |  |  |  |  | NÃO
| Detalhar - Cargas especiais | [17 empty] | Subgrupo (selecionar) |  |  |  | B1
| Classe (selecionar) | [6 empty] | Tipo de Ligação (selecionar) | [7 empty] | Tensão de Atendimento da UC | [6 empty] | V
| Carga Declarada da UC |  |  | kW | Disjuntor de Entrada da UC (selecionar) | [5 empty] | A | Potência Disponibilizada (PD) para a UC | [10 empty] | kW
| Tipo de Ramal (selecionar) |  |  |  | Nº de dentificação do poste ou transformador mais próximo | [6 empty] | 0
| Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 23 | [6 empty] | X = | [7 empty] | Y =
| Nome do Responsável Legal | [9 empty] | Telefone do Responsável Legal | [5 empty] | E-mail do Responsável Legal
| JOÃO FILIPE DA SILVA QUEIROZ | [9 empty] | (98)98437-5639 | [5 empty] | joao@qrenergia.com
2. Dados Cadastrais do Responsável Técnico
| Nome Completo |  |  |  |  | Titulo Profissional | [8 empty] | Registro Profissional
| TULLIO HENRIQUE ALVES COELHO ROCHA |  |  |  |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA | [8 empty] | Nº |  | 1120173256 |  |  |  |  | UF | MA
| E-mail |  |  |  |  | Telefone Fixo | [8 empty] | Telefone Celular
| joao@qrenergia.com | [13 empty] | (98)98300-0707
| Endereço de Correspondência |  |  |  |  | Bairro |  |  | TURU | [8 empty] | UF: |  | MA
| R. GENERAL ARTUR CARVALHO,S/N BL 1A APTO 201 |  |  |  |  | Município |  |  | SÃO LUÍS | [8 empty] | CEP: |  | 65066320
3. Características da Microgeração Distribuída
Dados Gerais da Central Geradora
| Tipo de Geração (selecionar) |  | SOLAR FOTOVOLTAICA | [6 empty] | Especificar se necessário
Enquadramento da Microgeração (selecionar)
| Potência Geração (PG) | 0 |  | kW | [6 empty] | Tensão Conexão |  |  |  | V |  | Data Início de Operação |  |  |  | 2022-04-30
4. Documentos necessários que devem ser anexados à Solicitação de Acesso:
| Descrição | [12 empty] | Observações
1. ART do Responsável Técnico pelo projeto e instalação do sistema de microgeração
2. Diagrama unifilar contemplando Geração, Proteção (inversor, se for o caso), Carga e Medição
3. Memorial Técnico Descritivo da instalação (Conforme Modelo do ANEXO III - MODELO DE MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO)
| 4. Certificados de Conformidade dos Inversores ou o número de registro de concessão do INMETRO do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede | [12 empty] | Inversor até 10 kW, é obrigatório o número do registro de concessão do INMETRO (homologação)
| 5. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando na porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 2º da Resolução Normativa nº 482/2012 (PLANILHA NA GUIA 2) | [12 empty] | Para autoconsumo remoto, geração compartilhada e empreendimento de múltiplas unidades consumidoras
| 6. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os Integrantes (se houver) | [12 empty] | Apenas para os casos de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada.
| 7. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver) | [12 empty] | Apenas para cogeração qualificada
| 8. Formulário de Ligação Nova (quando necessário, conforme observação) (Conforme ANEXO IV - FORMULÁRIO DE LIGAÇÃO NOVA) | [12 empty] | Apenas no caso de Ligação Nova de unidade consumidora com microgeração distribuída
| 9. Formulário de Troca de Padrão ( de monofásico para bifásico ou trifásico, de bifásico para trifásico, de trifásico para bifásico ou monofásico, de bifásico para monofásico) (Conforme ANEXO V - FORMULÁRIO DE TROCA DE PADRÃO) | [12 empty] | Apenas no caso de unidade consumidora existente com aumento ou redução de potência disponibilizada que implique em troca de padrão
| 10. Contrato de Aluguel ou Arrendamento da unidade consumidora (quando necessário, conforme observação) | [12 empty] | Apenas para os casos de aluguel ou arrendamento do local onde será instalada a central geradora
| 11. Procuração ( quando necesário, conforme observação) | [12 empty] | Quando a solicitação for feita por terceiros
| 12. Autorização de uso de área comum em condomínio (quando necessário, conforme observação) | [12 empty] | Quando uma UC individualmente construir uma central geradora utilizando a área comum do condomínio
5. Este formulário deve ser preenchido e encaminhado aos canais de atendimento Corporativo da Concessionária
| Em caso de dúvidas entre em contato através dos seguintes canais de atendimento ou nos locais onde há Consultores do Atendimento Corporativo: PARÁ - Sede de regionais (Belém, Castanhal, Marabá, Santarém e Altamira) Telefone: 0800 280 3216 E-mail - grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br MARANHÃO - Sede de regionais (São Luís, Imperatriz, Timon, Balsas e Bacabal) Telefone:0800 280 2800 E-mail - grandesclientes.maranhao@equatorialenergia.com.br PIAUÍ - Sede de regionais (Teresina, Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Floriano) Telefone: 0800 086 8500 E-mail - grandesclientes.piaui@equatorialenergia.com.br ALAGOAS - Sede de regionais (Maceio,Arapiraca, Matriz de Camaragibe e Santana do Ipanema) Telefone: 0800 082 8500 E-mail: grandesclientes.alagoas@equatorialenergia.com.br | [6 empty] | Eu, acessante identificado neste formulário ou procurador legal, venho por meio deste instrumento, solicitar o acesso para microgeração distribuída, fornecendo meus dados cadastrais assim como as documentos necessários, em conformidade com as normas e resoluções aplicáveis.
[8 empty] | Local |  |  |  |  | Data |  |  |  |  | Assinatura do Responsável
GERÊNCIA CORPORATIVA DE NORMAS E PADRÕES. NT.020.EQTL.Normas e Padrões ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA ATÉ 10 kW REVISÃO 02. Revisado em 09/11/2020.
Note on C33: Preencher quando aplicável
Note on R33: Preencher quando aplicável
Note on Y33: Preencher quando aplicável

## 2
LISTA DE RATEIO PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO (Autoconsumo Remoto, Geração Compartilhada e EMUC)
Conta Contrato da UC geradora |  |  |  | Enquadramento |  |  | Autoconsumo Remoto
Local da solicitação | [5 empty] | Data solicitação | Geração Compartilhada
| % kWh | Conta Contrato | Classe de Consumo |  | ENDEREÇO |  | Empreendimento de Múltiplas Unidades
1
2 | [6 empty] | Residencial
3 | [6 empty] | Industrial
4 | [6 empty] | Comércio, serviços e outras atividades
5 | [6 empty] | Rural
6 | [6 empty] | Poder Público
7 | [6 empty] | Iluminação Pública
8 | [6 empty] | Serviço Público
9 | [6 empty] | Consumo próprio
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
TOTAL | 0
Note on C66: Gilberto Carrera: O Total deve ser igual a 100%

## FONTES
Origem |  | Fontes
Biomassa | Floresta | Biogás - Floresta
Carvão Vegetal
Gás de Alto Forno - Biomassa
Lenha
Licor Negro
Resíduos de Madeira
| Resíduos sólidos urbanos | Biogás - RU
| Resíduos animais | Biogás - RA
| Biocombustíveis líquidos | Etanol
Óleos vegetais
| Agroindustriais | Bagaço de Cana de Açúcar
Biogás-AGR
Capim Elefante
Casca de Arroz
Eólica | Cinética do vento | Cinética do vento
Fóssil | Petróleo | Gás de Alto Forno - PE
Gás de Refinaria
Óleo Combustível
Óleo Diesel
Outros Energéticos de Petróleo
| Carvão mineral | Calor de Processo - CM
Carvão Mineral
Gás de Alto Forno - CM
| Gás natural | Calor de Processo - GN
Gás Natural
| Outros Fósseis | Calor de Processo - OF
Turfa
Xisto
Hídrica | Potencial hidráulico | Potencial hidráulico
Nuclear | Urânio | Urânio
Solar | Radiação solar | Radiação solar
Undi-Elétrica | Cinética da água | Cinética da água